## Sheet1
隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开（法人）
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 决定书文号 | 事项名称 | 审批类型 | 审批内容 | 决定日期
1 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 11130525661071543X | 卢丽丽 | 隆批投资〔2022〕153号 | 政府投资项目概算审批 | 政府内部审批 | 主要新建56座单棚占地3亩的果蔬冷棚及相关配套的水电项目等 | 2022.4.8
2 | 隆尧县双碑校区 | 111305250006763507 | 柴国文 | 隆批投资〔2022〕154号 | 政府投资项目初步设计审批 | 政府内部审批 | 项目建设规模2175.54平方米，主要幼儿园保育楼一栋，设计为3层框架结构 | 2022.4.11
3 | 隆尧县城市管理综合行政执法局 | 11130525791396346Q | 曹胜锋 | 隆批投资〔2022〕156号 | 政府投资项目概算审批 | 政府内部审批 | 对约140公里管网进行测绘普查，并对淤堵排水管线进行疏通等工作 | 2022.4.11
4 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 111305254049057385 | 何军华 | 隆批投资〔2022〕157号 | 政府投资项目初设变更 | 政府内部审批 | 污水厂总规模为4.0万m³/d,其中一、二期规模均为2.0万m³/d，本次工程为一期工程设施的技术改造，针对污水厂一期工程，在原位置改造，规模为2.0万m³/d。新建初沉池一座；新建污泥浓缩池一座；拆除原有污泥脱水机房；新建污泥脱水机房一座；新建除臭系统一套。改造粗格栅提升泵站及细格栅沉砂池；改造原BIOLAK生化池为超细格栅＋A²/O生化池＋MBR系统；改造消毒池；改造风机房；改造辅助工房。更换污水提升泵、粗格栅、细格栅、旋流除砂器、风机等部分工艺、电气及附属设备。 | 2022.4.11
5 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 111305254049057385 | 何军华 | 隆批投资〔2022〕158号 | 政府投资项目初设变更 | 政府内部审批 | 污水处理再生水处理及回用工程近期规模为2.0万m³/d，远期总规模达到4.0万m³/d，本次设计按照近期规模进行设计，同时考虑远期发展预留。工程内容包括：提升泵站及反洗排水池、臭氧-生物滤池、中水池、1#综合设备房及吸水井、2#综合设备房、臭氧车间及液氧储罐区、办公楼及门卫等。 | 2022.4.11
6 | 隆尧县农业农村局 | 111305250006762463 | 王胜利 | 隆批投资〔2022〕162号 | 政府投资项目可研（代项目建议书）审批 | 政府内部审批 | 项目区建设规模2万亩，项目区共涉及东良镇泽畔村、北楼乡西曲村、尹村镇西候村、牛家桥乡北吴町村的4个项目村。其中：土壤改良2000亩；新建农用井台451个，埋设φ110防渗管道152000米，新建田间机耕道路20公里，修建作业通道400座，农田防护林7000株；10kv高压输电线路5.3公里，低压地埋线缆17.3公里，新增变压器57台 | 2022.4.15