## Sheet1
隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开（法人）
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 决定书文号 | 事项名称 | 审批类型 | 审批内容 | 决定日期
1 | 隆尧县城关校区 | 12130525E082773564 | 郑计春 | 隆批投资〔2022〕396号 | 政府投资项目可研（代项目建议书）审批 | 政府内部审批 | 本项目主要建设内容包括：多功能楼建筑面积为1521㎡，地上二层，首层为乒乓球训练厅，二层为报告厅等用房 | 2022.10.20
2 | 隆尧县城市管理综合行政执法局 | 11130525791396346Q | 曹胜锋 | 隆批投资〔2022〕398号 | 政府投资项目初步设计审批 | 政府内部审批 | 主要建设内容包括：埋设DN350供热管网1600米，过路顶管100米及配套设施建设；铺设通信管道1600米；地面进行苗木栽植32880平方米；广场、甬路铺装15396平方米；绿地喷灌设施及景观灯安装等 | 2022.10.28
3 | 隆尧县城市管理综合行政执法局 | 11130525791396346Q | 曹胜锋 | 隆批投资〔2022〕399号 | 政府投资项目项目建议书审批 | 政府内部审批 | （1）项目占地13320平方米（合19.98亩），建设5台40t/h燃气锅炉及锅炉相关配套设备。调压计量撬1座，消防泵房1座，给水房1座及其他附属用房。总建筑面积4357.07平方米，其中：锅炉房3203.75平方米，消防泵房161平方米，给水房100平方米及附属用房892.32平方米。（2）从10KV变电站以双回路电源进线，敷设1200m高压电缆对接供暖站。（3）铺设排污管道或增加净水设备进行处理。（4）配套环保在线监测平台以及后续技术咨询服务。（5）铺设1300m配套专用热力管道对接城区主管网。（6）由莲子镇燃气门站至本项目，中间地埋专用燃气管道6.1公里。（7）建设隆尧集中供热项目智慧供热系统。（8）建设烟气余热深度回收利用系统。 | 2022.11.3
4 | 隆尧县民政局 | 11130525769844157L | 肖五星 | 隆批投资〔2022〕400号 | 政府投资项目可研（代项目建议书）审批 | 政府内部审批 | 项目占地543平方米，总建筑面积174平方米。建设1F砖混结构社区服务中心1座，服务中心内设置综合服务站、两委办公室、党员活动室、图书室、阅览室、文化活动室等；以及围墙、大门、台阶、道路及硬化、室外给排水、供配电、消防等配套设施。 | 2022.11.3
5 | 隆尧县自然资源和规划局 | 11130525952439817W | 张现彬 | 隆批投资〔2022〕401号 | 政府投资项目项目建议书审批 | 政府内部审批 | 金隆东山废弃水泥厂拆除并清运建筑垃圾 136260 立方米、奎山废弃水泥厂拆除并清运建筑垃圾 86334 立方米和柴王天宇废弃水泥厂拆除并清运拆除建筑垃圾 53575 立方米;土壤修复约 400 亩;其他旅游基础设施建设工程。 | 2022.11.3
6 | 隆尧县自然资源和规划局 | 11130525952439817W | 张现彬 | 隆批投资〔2022〕402号 | 政府投资项目可研审批 | 政府内部审批 | 金隆东山废弃水泥厂拆除并清运建筑垃圾 136260 立方米、奎山废弃水泥厂拆除并清运建筑垃圾 86334 立方米和柴王天宇废弃水泥厂拆除并清运拆除建筑垃圾 53575 立方米;土壤修复约 400 亩;其他旅游基础设施建设工程。 | 2022.11.5
7 | 隆尧县城市管理综合行政执法局 | 11130525791396346Q | 曹胜锋 | 隆批投资〔2022〕403号 | 政府投资项目可研审批 | 政府内部审批 | （1）项目占地13320平方米（合19.98亩），建设5台40t/h燃气锅炉及锅炉相关配套设备。调压计量撬1座，消防泵房1座，给水房1座及其他附属用房。总建筑面积4357.07平方米，其中：锅炉房3203.75平方米，消防泵房161平方米，给水房100平方米及附属用房892.32平方米。（2）从10KV变电站以双回路电源进线，敷设1200m高压电缆对接供暖站。（3）铺设排污管道或增加净水设备进行处理。（4）配套环保在线监测平台以及后续技术咨询服务。（5）铺设1300m配套专用热力管道对接城区主管网。（6）由莲子镇燃气门站至本项目，中间地埋专用燃气管道6.1公里。（7）建设隆尧集中供热项目智慧供热系统。（8）建设烟气余热深度回收利用系统。 | 2022.11.5
8 | 隆尧县交通运输局 | 11130525566162543K | 宋桂兴 | 隆批投资〔2022〕405号 | 政府投资项目项目建议书审批 | 政府内部审批 | 主要建设农村田间小型冷库及库房，并配套建设乡村振兴基础设施。其中新建农村田间农产品冷库 5 个，冷库总建筑面积 600 ㎡，库房 4 个，库房总建筑面积 440㎡，冷库和库房总占地面积约 2600 ㎡；并配套建设物流基础设施 | 2022.11.5
9 | 隆尧县水务局 | 11130525000676289G | 张瑞强 | 隆批投资〔2022〕406号 | 政府投资项目概算审批 | 政府内部审批 | 本工程铺设输水管线总长14.166千米，主要建设内容是向远大阀门、中储粮隆尧公司、金隆集团、奎山集团、成龙学校等十四家企事业单位铺设供水管网，建设供水管网相关的阀门井、流量计井等供水设施，为上述企事业单位切换南水北调水源，以保证上述企事业单位用水需求 | 2022.11.5
10 | 隆尧县交通运输局 | 11130525566162543K | 宋桂兴 | 隆批投资〔2022〕407号 | 政府投资项目可研审批 | 政府内部审批 | 主要建设农村田间小型冷库及库房，并配套建设乡村振兴基础设施。其中新建农村田间农产品冷库 5 个，冷库总建筑面积 600 ㎡，库房 4 个，库房总建筑面积 440㎡，冷库和库房总占地面积约 2600 ㎡；并配套建设物流基础设施 | 2022.11.5
11 | 隆尧县交通运输局 | 11130525566162543K | 宋桂兴 | 隆批投资〔2022〕411号 | 政府投资项目项目建议书审批 | 政府内部审批 | 本项目拟建设旅游驿站一座，总建筑面积9150平方米；对汦河（尧山段）进行清淤和生态防护带建设，长度 3km以及尧山旅游基础配套设施 | 2022.11.9
12 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 111305254049057385 | 何军华 | 隆批投资〔2022〕412号 | 政府投资项目可研（代项目建议书）审批 | 政府内部审批 | 项目包括师范校家属楼老旧小区改造和财政局家属楼老旧小区改造，涉及改造面积1.81万平方米、改造楼栋数7栋、改造户数135户，主要建设内容包括小区道路改造工程、雨污分流改造工程、楼外立面及小房外墙修缮工程、屋顶防水工程、架空线路综合整理、增设消防、绘制文化墙、车禁、人禁、照明及其他零星配套提升改造工程。 | 2022.11.13
13 | 隆尧县自然资源和规划局 | 11130525952439817W | 张现彬 | 隆批投资〔2022〕413号 | 可研（代项目建议书）审批 | 政府内部审批 | 对尧山东麓和南麓6000亩农业用地进行综合灌溉建设。包括灌溉排水设施、农业输配电设施、水肥一体化喷灌洗系统及附属工程。灌溉排水设施包括：改造提升3个泵站，渠道整理约36.39km，修建过路管涵约1120m。农田输配电措施包括：架设高压线路4.68km，低压输电线路1404m，新增变压器3台（每台变压器配置高压计量装置）。 | 2022.11.16
14 | 隆尧县交通运输局 | 11130525566162543K | 宋桂兴 | 隆批投资〔2022〕414号 | 政府投资项目可研审批 | 政府内部审批 | 本项目拟建设旅游驿站一座，总建筑面积9150平方米；对汦河（尧山段）进行清淤和生态防护带建设，长度 3km以及尧山旅游基础配套设施 | 2022.11.17