隆尧县发展和改革局

关于分布式光伏可开放容量报告的批复

国网隆尧县供电公司：

你公司编制的《关于分布式光伏可开放容量的报告》收悉，按照河北省能源局印发的《屋顶分布式光伏建设指导规范（试行）》要求，遵照“就近消纳、就地平衡”原则，逐台区测算开放容量，截止2026年3月底，本县域内已并网分布式光伏9713户，装机容量总计282.414兆瓦，在途分布式光伏159户，容量35.302兆瓦。按照《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》（冀发改能源〔2022〕1243号）、《分布式光伏并网服务工作手册（试行）》（国家电网营销〔2025〕163 号）科学测算，隆尧县二季度可开放容量合计为30.4185兆瓦，其中220千伏隆尧站可开放容量为7.0270兆瓦、尧山站可开放容量为8.7923兆瓦、北张站可开放容量为14.5992兆瓦，220千伏唐尧站、金店站、临泉站无可开放容量。

我局原则同意请你公司意见，请根据隆尧屋顶光伏发展实际和隆尧电网可承载能力，及时公开执行隆尧县区域及台区光伏接入可开放容量。

隆尧县发展和改革局

2026年4月15日
