


隆尧县发展和和改革局
关于分布式光伏可开放容量的报告的批复
国网隆尧县供电公司：
贵单位《关于分布式光伏可开放容量的报告》收悉，我局依据《河北省发展和改革委员会国家能源局华北监管局关于印发<河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）>的通知》（冀发改能源规〔2025〕3号）对报告进行审核，原则同意，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]截至2026年10月1日，本县域内已并网分布式光伏9845户、装机容量总计296.79万千瓦，在途分布式光伏616户、容量70.29万千瓦。
《河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）》（冀发改能源规〔2025〕3号）的通知要求，按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T2041-2025）》的算法细则，并经计算：隆尧县县域四季度分布式光伏可开放容量为19.84兆瓦。
请贵单位根据隆尧屋顶光伏发展实际和隆尧电网可承载能力，及时公开执行隆尧县区域及台区光伏接入可开放容量。
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